Приложение

к выписке из протокола

заседания Правления

РЭК Свердловской области

от 13.12.2013 г. № 32

1972

Общество с ограниченной ответственностью "Нижнесалдинская управляющая компания "Теплоцентраль", г. Нижняя Салда (далее - организация) представило в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области расчетные материалы для утверждения тарифов на тепловую энергию на 2014 год, вырабатываемую котельными, где в качестве топлива используется: газ и на поставку тепловой энергии, вырабатываемой филиалом ОАО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат"-"Нижнесалдинский металлургический завод", г.Нижняя Салда размере – 1373,18 руб./Гкал (налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации).

Информация о согласовании проектируемых тарифов Администрацией муниципального образования городской округ «Нижняя Салда» в материалах дела не представлена.

Органами местного самоуправления муниципального образования городской округ «Нижняя Салда» не представлена оценка доступности для граждан коммунальных услуг, рассчитанная с учетом проектируемых тарифов, подготовленная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги».

Действующие тарифы на тепловую энергию, поставляемую организацией, утверждены постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК (с изменениями). Тарифы с календарной разбивкой рассчитаны исходя из среднегодовых тарифов в следующих размерах:

- для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии - 1029,02 руб./Гкал;

- для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии (получающих тепловую энергию на коллекторах производителей) - 787,57 руб./Гкал.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями) и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (с  изменениями).

Согласно п. 26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075, выбор метода регулирования осуществляется органом регулирования на основании предложения организации.

По результатам экспертизы представленных расчетов и обосновывающих материалов в отношении организации применен метод экономически обоснованных расходов.

При проведении экспертизы использовались макроэкономические показатели одобренного Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов (далее – Прогноз).

При расчете необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности на 2014 год применялись среднегодовые индексы, указанные в Прогнозе.

Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный период регулирования представлены в Таблице.

Документы, подтверждающие утверждение в установленном порядке нормативов удельного расхода условного топлива, нормативов запасов топлива в рамках материалов тарифного дела предприятием не представлены.

Документы, подтверждающие утверждение в установленном порядке нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя в рамках материалов тарифного дела  предприятием не представлены.

Результат проведенного анализа экономической обоснованности расходов и величины прибыли, произведенная корректировка необходимой валовой выручки по регулируемым видам деятельности, а также объемов полезного отпуска тепловой энергии представлены в Таблице.

Корректировки и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, следующие:

1. Технические показатели:

- объем выработки тепловой энергии увеличен за счет увеличения объема полезного отпуска тепловой энергии организации;

- объем покупной тепловой энергии увеличен в соответствии с договором теплоснабжения, представленного в материалах дела;

- объем полезного отпуска принят на уровне, учтенном в действующих тарифах, из-за отсутствия данных, подтверждающих его снижение;

- расход топлива (газа) увеличен за счет увеличения выработки тепловой энергии;

- расход электроэнергии принят на основании корректировки представленного предприятием расчёта планируемого расхода электроэнергии на производство (передачу) тепловой энергии по установленной мощности электрооборудования;

- расход воды скорректирован с учётом расхода воды на собственные нужды котельной, заполнение тепловых сетей, находящихся в ведении предприятия и участвующих в процессе передачи тепловой энергии, нормативную подпитку и промывку этих сетей;

- численность производственного персонала (АУП) скорректирована в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства» (часть 1,2), утвержденными приказами Госстроя России от 22 марта 1999 г. № 65, от 12 октября 1999 г. № 74;

2. Экономические показатели:

- затраты на топливо (газ) определены исходя из информации, имеющейся в РЭК Свердловской области, об уровне среднегодовых цен на газ на 2013 год и индекса роста цен на газ 1,076;

- затраты на электрическую энергию определены исходя из информации, имеющейся в РЭК Свердловской области об уровне фактических цен на электрическую энергию, поставляемую гарантирующими поставщиками на территории Свердловской области в 2013 году с индексом 1,072;

- затраты на воду определены исходя из фактических цен 2013 года с индексом потребительских цен 1,056;

- затраты на оплату труда приняты на уровне предложенном организацией, на основании представленного расчета в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации;

- затраты на проведение ремонтных работ рассчитаны исходя из размера, учтенного в действующем тарифе, с индексом потребительских цен 1,056;

- цеховые, общехозяйственные расходы снижены и определены пропорционально заработной плате производственных рабочих;

- прочие расходы исключены как не обоснованные;

- отчисления от фонда оплаты труда на социальное страхование рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет, в соответствии со статьей 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (с изменениями);

- амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела.

Таблица

| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | Производство | Передача | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ |  |  |  |  |
| 1. | Индексы, используемые при расчете |  |  |  |
| 1.1. | Индекс потребительских цен | 1,056 |  |  |
| 1.2. | Индекс цен производителей | 1,048 |  |  |
| 1.3. | Индекс цены на электрическую энергию | 1,072 |  |  |
| 1.4. | Индекс цены на воду | 1,056 |  |  |
| 2. | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии, кГ у.т./Гкал | не утвержден в установленном порядке |  |  |
| 3. | Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ, кГ у.т./Гкал | 155,44 |  |  |
| 4. | Топливо на технологические цели всего, тыс. руб., в т.ч.: | 2037,56 |  | 2037,56 |
| 4.1. | Основное топливо, тыс. руб. | 2037,56 |  | 2037,56 |
| 4.1.1. | Цена, руб./тыс. м3 (руб./м3, руб./т, руб./кВтч) | 4603,62 |  | 4603,62 |
| 4.1.2. | Расход, млн. м3 (тыс. м3, тыс. т, тыс. кВтч) | 0,443 |  | 0,443 |
| 4.2. | Основное топливо, тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.2.1. | Цена, руб./тыс. м3 (руб./м3, руб./т, руб./кВтч) | 4603,62 |  | 4603,62 |
| 4.2.2. | Расход, млн. м3 (тыс. м3, тыс. т, тыс. кВтч) | 0,000 |  | 0,000 |
| 4.3. | Резервное топливо 1, тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.3.1. | Цена, руб./тыс. м3 (руб./м3, руб./т, руб./кВтч) | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.3.2. | Расход, млн. м3 (тыс. м3, тыс. т, тыс. кВтч) | 0,000 |  | 0,000 |
| 4.4. | Резервное топливо 2, тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.4.1. | Цена, руб./тыс. м3 (руб./м3, руб./т, руб./кВтч) | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.4.2. | Расход, млн. м3 (тыс. м3, тыс. т, тыс. кВтч) | 0,000 |  | 0,000 |
| 5. | Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, тыс. м3 (тыс. т) | не утвержден в установленном порядке |  |  |
| 6. | Вода на технологические нужды, тыс. руб. | 8,98 | 338,56 | 347,54 |
| 6.1. | Цена, руб./м3 | 11,84 | 14,78 | 14,68 |
| 6.2. | Расход, тыс. м3 | 0,759 | 22,910 | 23,669 |
| 7. | Реагенты, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Оплата труда производственных рабочих, тыс. руб. | 1007,07 | 2853,36 | 3860,43 |
| 8.1. | Среднемесячная заработная плата, руб./мес. | 13987,07 | 13987,07 | 13987,07 |
| 8.2. | Численность персонала, чел. | 6,00 | 17,00 | 23,00 |
| 9. | Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. | 304,14 | 861,71 | 1165,85 |
| 10. | Амортизация оборудования, тыс. руб. | 137,60 | 376,80 | 514,40 |
| 11. | Отчисления в ремонтный фонд, тыс. руб. | 0,00 | 1454,19 | 1454,19 |
| 12. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Затраты на электрическую энергию, тыс. руб. | 303,61 | 3664,24 | 3967,85 |
| 13.1. | Цена, руб./кВтч | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
| 13.2. | Расход, тыс. кВтч | 58,500 | 706,020 | 764,520 |
| 14. | Расходы по подготовке и освоению производства, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Цеховые расходы, тыс. руб. | 0,00 | 1459,32 | 1459,32 |
| 16. | Общехозяйственные расходы, тыс. руб. | 574,68 | 193,33 | 768,01 |
| 17. | Другие затраты, относимые на себестоимость, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Затраты на покупную тепловую энергию, тыс. руб. | 50006,09 |  | 50006,09 |
| 18.1. | Цена, руб./Гкал | 806,68 |  | 806,68 |
| 18.2. | Расход, тыс. Гкал | 61,990 |  | 61,990 |
| 19. | Прочие расходы из себестоимости, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Итого производственная себестоимость, тыс. руб. | 54379,74 | 11201,52 | 65581,26 |
| 21. | Прибыль, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Всего необходимая выручка, тыс. руб. | 54379,74 | 11201,52 | 65581,26 |
| БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |
| 23. | Отпуск энергии в сеть, тыс. Гкал | 65,204 |  |  |
| 24. | Нормативы технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, тыс. Гкал | не утверждены в установленном порядке |  |  |
| 25. | Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, тыс. Гкал | 4,971 |  |  |
| 26. | Технологические потери при передаче тепловой энергии, % | 8,250 |  |  |
| 27. | Полезный отпуск энергии, тыс. Гкал | 60,233 |  |  |
| 27.1. | Собственное потребление, тыс. Гкал | 0,000 |  |  |
| 27.2. | Жилищным организациям и населению, тыс. Гкал | 35,106 |  |  |
| 27.3. | Потребителям, финансируемым за счет средств бюджетов всех уровней, тыс. Гкал | 12,961 |  |  |
| 27.4. | Прочим потребителям, тыс. Гкал | 12,166 |  |  |
| РАСЧЕТ ТАРИФОВ |  |  |  |  |
| 28. | Тариф на покупку энергии, руб./Гкал | 834,00 |  |  |
| 28.1. | Топливная составляющая тарифа, руб./Гкал | 31,25 |  |  |
| 28.2. | Покупная энергия в тарифе, руб./Гкал | 766,92 |  |  |
| 28.3. | Другие затраты и прибыль в тарифе, руб./Гкал | 35,83 |  |  |
| 29. | Плата за услуги по передаче энергии, руб./Гкал | 254,80 |  |  |
| 29.1. | Ставка за содержание сетей, руб./Гкал | 185,97 |  |  |
| 29.2. | Ставка по оплате потерь, руб./Гкал | 68,83 |  |  |
| 30. | Средний одноставочный тариф, руб./Гкал | 1088,80 |  |  |
| 31. | Недополученный по независимым причинам доход, руб./Гкал | 0,00 |  |  |
| 32. | Избыток средств полученных в предыдущем периоде, руб./Гкал | 0,00 |  |  |
| 33. | Полный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 1088,80 |  |  |
| СРЕДНЕГОДОВЫЕ ТАРИФЫ |  |  |  |  |
| 34. | Тариф на отпуск энергии с коллекторов, руб./Гкал | 834,00 |  |  |
| 35. | Тариф на отпуск энергии из тепловых сетей, руб./Гкал | 1088,80 |  |  |
| ТАРИФЫ С КАЛЕНДАРНОЙ РАЗБИВКОЙ |  |  |  |  |
| 36. | Тариф на отпуск энергии с коллекторов с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г., руб./Гкал | 789,53 |  |  |
| 37. | Тариф на отпуск энергии из тепловых сетей с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г., руб./Гкал | 1045,61 |  |  |
| 38. | Тариф на отпуск энергии с коллекторов с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г., руб./Гкал | 878,47 |  |  |
| 39. | Тариф на отпуск энергии из тепловых сетей с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г., руб./Гкал | 1131,99 |  |  |

Среднегодовой тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям без учета дифференциации тарифов по схеме подключения, на 2014 год сформировался в размере 1088,80 руб./Гкал (налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075, тарифы на тепловую энергию устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Тарифы на тепловую энергию на 2014 год с учетом календарной разбивки по полугодиям сформировались в следующих размерах:

с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. - 1045,61 руб./Гкал;

с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. - 1131,99 руб./Гкал.