к решению Думы городского округа

от __11 октября_ 2012 года № __68______

"О внесении изменений в решение Думы городского округа от 29 февраля 2012 года № 603 "О передаче в государственную собственность Свердловской области муниципального имущества - здания родильного дома, расположенного по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Рабочей Молодёжи, дом 2а,  корпус 1"

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа в государственную собственность Свердловской области

|  | Наименование имущества | Количество | Стоимость, рублей | Цена за штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Консоль настенная палатная | 53 | 2 209 092,50 | 41 680,99 |
| 2 | Разъем газовый (О2) с адаптером и маской | 3 | 29 210,80 | 9 736,93 |
| 3 | Комплекс оборудования для помещений лечебных учреждений КЧП-01-"АМС"-159-01 | 1 | 1 148 450,00 | 1 148 450,00 |
| 4 | Комплекс оборудования для помещений лечебных учреждений КЧП-01-"АМС"-159-02 | 1 | 1 497 620,00 | 1 497 620,00 |
| 5 | Комплекс оборудования для помещений лечебных учреждений КЧП-01-"АМС"-159-03 | 1 | 4 295 100,00 | 4 295 100,00 |
| 6 | Комплекс оборудования для помещений лечебных учреждений КЧП-01-"АМС"-159-04 | 1 | 2 992 150,00 | 2 992 150,00 |
| 7 | Комплекс оборудования для помещений лечебных учреждений КЧП-01-"АМС"-159-05 | 1 | 2 610 020,00 | 2 610 020,00 |
| 8 | Комплекс оборудования для помещений лечебных учреждений КЧП-01-"АМС"-159-01 | 1 | 201 674,00 | 201 674,00 |
| 9 | Ультразвуковой ингалятор Вулкан 3, Россия | 4 | 61 800,00 | 15 450,00 |
| 10 | Электрокардиограф портативный ЭК-3Т-02 Аксион | 1 | 51 500,00 | 51 500,00 |
| 11 | Лампа фототерапии для новорожденных КУРС – ФН 1, Россия | 2 | 339 900,00 | 169 950,00 |
| 12 | Инкубатор интенсивной терапии новорожденных Giraffe | 4 | 7 498 400,00 | 1 874 600,00 |
| 13 | Центрифуга ЦЛМН-Р10-01 | 1 | 121 540,00 | 121 540,00 |
| 14 | Кресло гинекологическое с электроприводом (мод. 4242), Merivaara, Финляндия | 1 | 391 400,00 | 391 400,00 |
| 15 | Стерилизатор паровой марки DGM в исполнении AND-100 | 2 | 9 270 000,00 | 4 635 000,00 |
| 16 | Стерилизатор паровой DGM модели DGM-80 | 1 | 1 236 000,00 | 1 236 000,00 |
| 17 | Родовой стол – кровать акушерская модульной конструкции серии OPTIMA (мод.3901 гидравлическая), Merivaara, Финляндия | 3 | 2 163 000,00 | 721 000,00 |
| 18 | Кровати для новорожденных СМ 2.00.03-Н, Россия | 30 | 1 127 850,00 | 37 595,00 |
| 19 | Кресло гинекологическое с гидроприводом (мод. 4242), Merivaara, Финляндия | 4 | 1 442 000,00 | 360 500,00 |
| 20 | Аппарат искуственной вентиляции легких модель: "Avea" фирмы "BIRD Products Corporation (Viasys HealthCare Inc.)" (США) | 2 | 5 665 000,00 | 2 832 500,00 |
| 21 | Система вентиляции легких "INFANT FLOW "для новорожденных и детей до 2-х лет фирмы Viasys Respiratory Care Inc., США | 1 | 2 080 600,00 | 2 080 600,00 |
| 22 | Рециркулятор исполн. 2/2 настенный ОРБН-2х15-01 «КАМА», Россия | 150 | 1 622 250,00 | 10 815,00 |
| 23 | Комплекс реанимационный открытый Panda iRes | 1 | 1 545 000,00 | 1 545 000,00 |
| 24 | Комплекс реанимационный открытый Panda iRes | 1 | 1 957 000,00 | 1 957 000,00 |
| 25 | Система NEO-PUFF для родильного зала | 1 | 137 505,00 | 137 505,00 |
| 26 | Система диагностическая ультразвуковая HD11XE | 1 | 8 245 150,00 | 8 245 150,00 |
| 27 | Монитор фетальный МАК-02-«Ч» | 5 | 2 575 000,00 | 515 000,00 |
| 28 | Светильник потолочный АКСИМА-520, Россия | 2 | 1 040 300,00 | 520 150,00 |
| 29 | Наркозно-дыхательный аппарат ИВЛ для женщин Blease Focus, Spacelabs Healthcare, Великобритания | 1 | 2 451 400,00 | 2 451 400,00 |
| 30 | Система водоподготовки АКВАЛАЙН Осмотек ВАРИАНТ «ОПТИМУМ» | 1 | 1 739 031,40 | 1 739 031,40 |
| 31 | Машина дезинфекционно-моечная DGM ES 50 | 1 | 1 237 617,10 | 1 237 617,10 |
| 32 | Стол операционный многофункциональный хирургический (мод.1650), Мериваара, Финляндия | 1 | 1 699 500,00 | 1 699 500,00 |
| 33 | Открытая реанимационная система для новорожденных Lullaby Warmer | 4 | 2 472 000,00 | 618 000,00 |
| 34 | Реанимационная кровать трехсекционная с боковым ограждением FUTURA PLUS 8380, Merivaara, Финляндия | 2 | 515 000,00 | 257 500,00 |
| 35 | Функциональная больничная кровать с принадлежностями СМ 2.00.02-1, Россия | 60 | 3 708 000,00 | 61 800,00 |
| 36 | Каталка медицинская лежачая EMERGO 6250, Мериваара, Финляндия | 1 | 144 200,00 | 144 200,00 |
| 37 | Роторная термозапаивающая машина Famos F108 | 1 | 87 550,00 | 87 550,00 |
| 38 | Кресло-каталка FS 909А «АРМЕД» | 1 | 25 750,00 | 25 750,00 |
| 39 | ХК-250 ПОЗИС Холодильник для хранения крови Ц:25000/2,76425 | 1 | 25 750,00 | 25 750,00 |
| 40 | Билитест Неинвазивный транскутанный анализатор гипербилирубинемии НПП Техномедика, Россия | 1 | 154 500,00 | 154 500,00 |
| 41 | Гелевая методика Скан-гель (производства BioRad) | 1 | 824 000,00 | 824 000,00 |
| 42 | Система аудиологического обследоваения Нейро-Ауди-Скрин/ОАЭ | 1 | 195 700,00 | 195 700,00 |
| 43 | Камера для хранения стерильных инструментов и изделий КБ-02 (без подставок), Россия | 2 | 30 900,00 | 15 450,00 |
| 44 | Монитор пациента Vital-Guard 450 фирмы IVY BIOMEDICAL SYSTEMS Inc. (USA) | 1 | 618 000,00 | 618 000,00 |
| 45 | Монитор пациента Vital-Guard 450 фирмы IVY BIOMEDICAL SYSTEMS Inc. (USA) | 2 | 1 236 000,00 | 618 000,00 |
| 46 | Кислородный концентратор 7F-5L, Китай | 1 | 51 500,00 | 51 500,00 |
| 47 | Электроразмораживатель плазмы и крови ЭРП4-01 Россия | 2 | 195 700,00 | 97 850,00 |
| 48 | Насос инфузионный перистальтический (Волюметрический) Волюмат AGILIA, кат.№ Z019056, производство Fresenius Kabi, Франция | 14 | 2 884 000,00 | 206 000,00 |
| 49 | Инфузионный насос Волюмат AGILIA MC, кат. № Z019156, производство Fresenius Kabi, Франция | 6 | 1 112 400,00 | 185 400,00 |
| 50 | Пульсоксиметр Tuffsat | 1 | 154 500,00 | 154 500,00 |
| 51 | Дефибриллятор – монитор ДКИ-Н-10, «Аксион», Россия | 2 | 309 000,00 | 154 500,00 |
| 52 | Сканер ультразвуковой цифровой диагностический портативный MEDISON SA R3-RUS (Ю.Корея) | 2 | 7 210 000,00 | 3 605 000,00 |
| 53 | Электрохирургический высокочастотный прибор ФОТЭК (производства ФОТОН) | 1 | 535 600,00 | 535 600,00 |
| 54 | "ПОЗИС ММ-180/20/35 Морозильная камера для хранения свежезамороженной плазмы (8 полок)" | 1 | 61 800,00 | 61 800,00 |
| 55 | Электроотсос трахеальный ОХИП-1-01 «Элема-Н» (АМ 2) | 6 | 420 240,00 | 70 040,00 |
| 56 | Рециркулятор облучатель "ОРУБл-3-5- "КРОНТ" | 10 | 998 224,50 | 99 822,45 |
| 57 | Инфузионные стойки | 25 | 257 500,00 | 10 300,00 |
| 58 | Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором масок Inter Surgical. | 6 | 15 450,00 | 2 575,00 |
| 59 | ХФ-400-1 ПОЗИС Холодильник медицинский для хранения лекарственных средств со стеклянной дверью тонированный (310 литров) | 1 | 46 350,00 | 46 350,00 |
| 60 | Каталка для транспортировки пациентов ТПБВ-03, ТД АСК, Россия | 4 | 412 000,00 | 103 000,00 |
| 61 | Весы электронные для женщин ВЭМ-150-«Масса-К», Россия | 3 | 26 265,00 | 8 755,00 |
| 62 | Весы электронные для новорожденных В1-15 «САША», Россия | 16 | 103 000,00 | 6 437,50 |
| 63 | Глюкометр с набором тест-полосок Акку–чек Актив | 1 | 3 605,00 | 3 605,00 |
| 64 | Гигрометр психрометрический Вит 1 | 1 | 412,00 | 412,00 |
| 65 | Термометр электронный KD-20 | 50 | 56 650,00 | 1 133,00 |
| 66 | Тонометр электронный (автоматический, плечевой) LD-5a с адаптером и детской манжетой | 5 | 19 312,50 | 3 862,50 |
| 67 | Тонометр электронный (автоматический) LD-5a | 15 | 48 822,00 | 3 254,80 |
| 68 | Пульсоксиметр для новорожденных ОП-31-3 (цветной дисплей), Россия | 2 | 103 000,00 | 51 500,00 |
| 69 | ХФ-250-1 ПОЗИС Холодильник медицинский для хранения лекарственных средств со стеклянной дверью тонированный (260 литров) | 10 | 226 600,00 | 22 660,00 |
| 70 | Короб кровати для новорожденных, Россия | 10 | 25 750,00 | 2 575,00 |
| 71 | Элемент с ванночкой для младенца. Стол-тумба 1000*600*850 с накладной столешницей и ванночкой 580*406*140, сифоном, смесителем c регулировкой температуры воды . | 15 | 998 224,50 | 66 548,30 |
| 72 | Модуль секционный первичного ухода за младенцами с двумя мойками. Два смесителя в комплекте. Матрасик Размеры: 2250*600*850. | 5 | 902 795,00 | 180 559,00 |
| 73 | Функциональная стенка 2010*300/600*450/850 | 4 | 896 594,40 | 224 148,60 |
| 74 | Функциональная стенка 1600* 600*2100 | 3 | 367 710,00 | 122 570,00 |
| 75 | Полка для обуви для монтажа на стене, размеры: ШхГхВ: ок. 600 x 320 x 270 мм, Германия/Hupfer | 2 | 104 802,50 | 52 401,25 |
| 76 | Тележка для применения в медицинских учреждениях 800х500х930 мм. | 10 | 360 500,00 | 36 050,00 |
| 77 | Стол упаковочный, мобильный, Корзина для стерильного материала, с проемом. | 1 | 307 875,24 | 307 875,24 |
| 78 | Посудомоечная машина для мойки суден,уток. Вместимость: 1 утка/1судно. Размеры: 1425х540х600 Объем моечной камеры 100л. Произ-во Финляндия.DEKO 190 | 3 | 3 553 500,00 | 1 184 500,00 |
| 79 | Посудомоечная машина подстольная. Страна производитель: Италия. Габаритные размеры (мм): 550x550x773 | 3 | 484 125,75 | 161 375,25 |
| 80 | Шкаф-купе для одежды пациентов 2500*600*2200 | 2 | 166 118,40 | 83 059,20 |
| 81 | Шкаф-купе. Размеры: 1200*600*2100. Двухсекционный,раздвижные двери, в том числе 1 дверь - зеркало. | 1 | 39 037,00 | 39 037,00 |
| 82 | - Стол с мойкой двухгнездовой 1200*750*850. Производство: Санвут. Ц:42560/2,76425/1,18 | 1 | 43 836,80 | 43 836,80 |
| 83 | Комбинация из полушкафа и навесного шкафа с раковиной и вставными полками 1200х600х850/2000 | 3 | 234 957,42 | 78 319,14 |
| 84 | Лабораторный вытяжной шкаф, керамическая поверхность, вентилируемый. | 2 | 242 050,00 | 121 025,00 |
| 85 | Кухонный блок 1800*600: Шкаф навесной 600*300*600: Шкаф навесной 600*300*600: Стол-тумба с мойкой и встроенной посудомоечной машиной 1200*600*850: , смеситель, сифон, отделение с посудомоечной машиной 450*550*820: Микроволновая печь на 17 литров белого цвета. Холодильник 600*665*1850 | 1 | 132 744,34 | 132 744,34 |
| 86 | Функциональная стенка из 2 высоких шкафов, стола-тумбы с мойкой , навесного шкафа, холодильника 2800*600*1850 | 3 | 492 237,00 | 164 079,00 |
| 87 | Функциональная стенка для смотровых. 1800*600*800. | 4 | 566 912,00 | 141 728,00 |
| 88 | Ванна моечная трехсекционная. Размеры: 1800*600*860 (гл. 300). | 2 | 52 468,20 | 26 234,10 |
| 89 | Плита на 2 конфорки.Варочная панель электрическая. Духовка электрическая. Размеры: 490*430*515. Мощность: 2,2КВ. | 1 | 8 034,00 | 8 034,00 |
| 90 | Плита электрическая 2 конфорки. производитель: Россия. Мощность / напряжение 3,2 кВт / 380 В, габариты / вес 550х850х860 мм / 125 кг. | 2 | 134 056,56 | 67 028,28 |
| 91 | Мармит электрический передвижной . Мощность кВт: 0.9.Напряжение:220Вт Стандартный комплект: К-т гастр. GN1/1 (530х325х150) - 1 шт, GN1/2 (325х265х150) - 2 шт, GN1/3 (325х175х150) - 3 шт. Количество емкостей: 6. Габаритные размеры 1200*700(1000)*900(1300). | 2 | 205 571,52 | 102 785,76 |
| 92 | Машина посудомоечная фронтального типа Мощность: 6,6 кВт/230В. Размер: 648х603х856. | 2 | 318 014,56 | 159 007,28 |
| 93 | Стиральная машина с фронтальной загрузкой. Глубина, см:34 см | 1 | 14 646,60 | 14 646,60 |
|  | Загрузка белья, кг:3.5кг. |  |  |  |
| 94 | Водонагреватель электрический. Тип: накопительный. Объем емкости для воды: 15 л Габариты (ШхВхГ) 375x395x345 мм Вес 8кг | 2 | 13 348,80 | 6 674,40 |
| 95 | Стол манипуляционный универсальный. Размеры: 900*500*950. | 10 | 312 914,00 | 31 291,40 |
| 96 | Тележка для чистого и грязного белья открытая. Производство: «Te-Pa Medical», пр-во Финляндия. | 10 | 2 024 568,00 | 202 456,80 |
| 97 | Подставка хирургическая, одноступенчатая. Нержавеющая сталь. Размеры: 450*300*200мм. Вес 4 кг. | 2 | 16 741,62 | 8 370,81 |
| 98 | Тумба прикроватная 420*420*750: | 60 | 767 741,40 | 12 795,69 |
| 99 | Емкость для использованного материала. Состоит из подставки и ведра с крышкой. | 8 | 258 653,60 | 32 331,70 |
| 100 | Табурет для операционной. С опорой для ног. | 15 | 247 972,50 | 16 531,50 |
| 101 | Стол пеленальный на ал. каркасе 700*800*800/900 | 16 | 259 560,00 | 16 222,50 |
| 102 | Кушетка массажная с вырезом под лицо. Металл ППП, кожзам. | 1 | 10 810,88 | 10 810,88 |
| 103 | Кушетка смотровая, металл в полимере, кож.зам. | 20 | 170 568,00 | 8 528,40 |
| 104 | Стеллаж производственный со сплошными полками из нержавеющей стали AISI 430. Каркас - крашенный металл. 1000*500*1600. | 30 | 437 853,00 | 14 595,10 |
| 105 | Стеллаж производственный со сплошными полками из нержавеющей стали AISI 430. Каркас - нержавеющая сталь. 1000*500*1600. | 20 | 327 787,20 | 16 389,36 |
| 106 | Шкаф для папок 800*400*2100 двухуровневый, | 15 | 167 354,40 | 11 156,96 |
| 107 | Шкаф для одежды 300*500*1800. | 44 | 460 088,64 | 10 456,56 |
| 108 | Стол журнальный стеклянный. Габариты 700х700х500. | 1 | 8 837,40 | 8 837,40 |
| 109 | Шкаф для одежды 300*500*2100 двухсекционный, | 53 | 813 391,00 | 15 347,00 |
| 110 | Шкаф для медикаментов 900*400*2500: трехуровневый | 3 | 103 786,92 | 34 595,64 |
| 111 | Контейнер-тумба 442*570*800: | 20 | 998 358,40 | 49 917,92 |
| 112 | Шкаф для посуды 800*400*2100: | 2 | 51 355,80 | 25 677,90 |
| 113 | Стол с полкой-решеткой. Размеры: 1000*600*860. | 4 | 43 012,80 | 10 753,20 |
| 114 | Кулер для воды. Габариты, мм 385х360х1040. | 10 | 109 386,00 | 10 938,60 |
| 115 | Стул. Хромированная опора с колесиками, поворотное сиденье. | 12 | 100 610,40 | 8 384,20 |
| 116 | Шкаф для медикаментов 800*400*1800: | 21 | 558 054,00 | 26 574,00 |
| 117 | Металлический шкаф архивный сборно-разборный. Допустимая нагрузка на полку: 60 кг. Размер: 910*385*1850. | 5 | 86 906,25 | 17 381,25 |
| 118 | Комплект мягкой мебели: диван + кресло. Размеры дивана: 1720*900*920, размеры кресла: 950*900*920. | 1 | 89 869,56 | 89 869,56 |
| 119 | Диван 3-х местный, к/ж зам (раскладной). Размер: 2160*1000*930. | 7 | 235 046,00 | 33 578,00 |
| 120 | Диван 2-х местн. 1130*980*1040. | 4 | 122 776,00 | 30 694,00 |
| 121 | Диван- банкетка Размеры: 1200*500*760. | 6 | 113 168,16 | 18 861,36 |
| 122 | Шкаф для медикаментов 800*400*1800 | 8 | 212 592,00 | 26 574,00 |
| 123 | Тележка для хранения и перевозки блюд. Габариты: 800*500*900. | 2 | 26 862,40 | 13 431,20 |
| 124 | Стул без подлокотников. Размеры: 420*430*815 | 100 | 94 966,00 | 949,66 |
| 125 | Шкаф книжный 800*400*2100: | 2 | 32 290,50 | 16 145,25 |
| 126 | Стул мобильный на пластиковом пятилучье. Габаритные размеры: 620*410*995/1135мм. | 15 | 48 204,00 | 3 213,60 |
| 127 | Банкетка со спинкой полумягкая, | 10 | 80 306,01 | 8 030,60 |
|  | 3-местная, 1350х570х850мм. |  |  |  |
| 128 | Стол письменный 1400*600*750 | 25 | 530 707,50 | 21 228,30 |
| 129 | Микроволновая печь. Объем, л: 17. Тип управления:механическое. Мощность микроволн, Вт: 700 Производство: LG. | 4 | 12 920,32 | 3 230,08 |
| 130 | Шкаф для документов 800*400*2100 | 6 | 96 871,50 | 16 145,25 |
| 131 | Стол обеденный (палатный) 800*800*750 | 44 | 296 120,88 | 6 730,02 |
| 132 | Стол 1200*600*750 | 8 | 129 203,20 | 16 150,40 |
| 133 | Комплект для заведующей : Стол письменный 1600*700*750: , подкатная тумба , стол приставка компьюторная | 1 | 32 857,00 | 32 857,00 |
| 134 | Сейф взломостойкий. Запирающая система. Размеры: 250x340x280. | 3 | 56 695,32 | 18 898,44 |
| 135 | Стул мобильный на пластиковом пятилучье, размеры: 620*410*995/ 1135мм. | 38 | 127 205,00 | 3 347,50 |
| 136 | Стол-приставка для совещаний на 6 мест 800*1200*750 | 1 | 9 604,75 | 9 604,75 |
| 137 | Стол журнальный 700*500*650 | 5 | 13 971,95 | 2 794,39 |
| 138 | Холодильник с морозильником, отдельно стоящий, однокамерный, класс A. Размеры: 600x630x1310. | 2 | 34 261,92 | 17 130,96 |
| 139 | Бак для сбора и хранения медицинских отходов класса Б БМ-01, емкость 50л и Тележка опора для бака БМ-01-"КМ-Проект", Казань | 10 | 74 839,80 | 7 483,98 |
| 140 | Тележка уборочная многофункциональная. Размер: 860х410х900. | 5 | 98 262,00 | 19 652,40 |
| 141 | Тележка для перевозки грязного белья. 853*500*918. | 19 | 231 904,50 | 12 205,50 |
| 142 | Стеллаж производственный со сплошными полками из нержавеющей стали Размеры: 1000*500*1600. | 20 | 269 777,60 | 13 488,88 |
| 143 | Дозатор локтевой настенный. | 100 | 272 436,03 | 2 724,36 |
| 144 | Диспенсер Мини для полотенец ZZ сложения. Швеция | 100 | 201 365,00 | 2 013,65 |
| 145 | Электросушитель для рук. Вес 0,7 кг, Мощность: 800 ватРазмер 215х140х150 мм. | 10 | 33 639,80 | 3 363,98 |
| 146 | Шкаф металлический для ключей, сварной, на 95 ключей.Размеры: 535 / 380 / 70 | 2 | 13 843,20 | 6 921,60 |
| 147 | Холодильник с морозильником, отдельно стоящий, однокамерный, класс A, общий объем 220 л. Размеры: 600x630x1310 | 10 | 142 758,00 | 14 275,80 |
| 148 | Холодильник без морозильника. 1145* 480*590. Общий объем: 165/- л. | 20 | 226 188,00 | 11 309,40 |
| 149 | ЖК Телевизор. Диагональ:19 дюймов. Яркость, кд/м2: 500. Разрешение:1366x768. | 10 | 138 432,00 | 13 843,20 |
| 150 | Деструктор игл. РУ № ФСЗ 2008/03146 В комплекте 2 сменных лезвия | 15 | 142 140,00 | 9 476,00 |
| 151 | Кипятильник на 15л (пластик/нерж) с емкостью для заварки (перколятором) , 220В, 1,5кВт Китай | 2 | 21 187,10 | 10 593,55 |
| 152 | Табурет для личной гигиены. Пластиковый. | 17 | 6 776,37 | 398,61 |
| 153 | Бумагодержатель хром. | 35 | 27 398,00 | 782,80 |
| 154 | Вешалка для полотенец. 600*150 МДФ в пленке ПВХ. На три крючка. | 50 | 34 608,00 | 692,16 |
| 155 | Зеркало с фацетом 5мм. Размеры 450*600. | 35 | 82 915,00 | 2 369,00 |
| 156 | Ведро половое (пластмассовое) 8 л. | 150 | 37 080,00 | 247,20 |
| 157 | Тряпкодержатели. Металлическая ручка. | 150 | 37 080,00 | 247,20 |
| 158 | Коврик для ванной прорезиненный, 45*65см h=1.5 | 30 | 14 492,10 | 483,07 |
| 159 | Доска гладильная. | 2 | 3 450,50 | 1 725,25 |
| 160 | Утюг паровой. Мощность, Вт:1200 Подошва:антипригарная. Филипс | 3 | 5 339,52 | 1 779,84 |
| 161 | Ведро педальное, хромированное 8 л, для мусора с крышкой. | 60 | 148 320,00 | 2 472,00 |
| 162 | Электрический чайник. 1,5л,дисковый(360гр),1850Вт, | 10 | 13 163,40 | 1 316,34 |
| 163 | Настенные часы с шаговым ходом секудной стрелки | 30 | 27 655,50 | 921,85 |
| 164 | Зеркало с фацетом 5мм. Размеры 400*600 | 15 | 18 648,15 | 1 243,21 |
| 165 | Баки пластмассовые для особо опасных отходов с мешками (300шт) на 120 л | 15 | 113 155,80 | 7 543,72 |
| 166 | Баки пластмассовые для особо опасных отходов с мешками (1000шт упаковка) на 20 л | 60 | 414 616,20 | 6 910,27 |
| 167 | Баки пластмассовые для особо опасных отходов с мешками (2000шт упаковка) на 10 л | 60 | 372 777,60 | 6 212,96 |
| 168 | Вешалка напольная на 6 крючков. | 15 | 28 458,90 | 1 897,26 |
| 169 | Термос 12л. Габаритные размеры (мм): 430х350х240 Вес (кг): 7кг. | 4 | 26 421,56 | 6 605,39 |
| 170 | Термос 3,5л. с помпой для чая. | 4 | 19 158,00 | 4 789,50 |
| 171 | КАТАЛКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ С ТРЕНДЕЛЕНБУРГОМ В КОМПЛЕКТЕ С БОКОВЫМИ ОГРАЖДЕНИЯМИ. М Ложе каталки - 2-х секционное, длина: 2075 мм, с подрамником: 2150 мм ширина: максимум 750 мм. Производство: Emergo 6250. Финляндия, Мериввара. | 3 | 432 600,00 | 144 200,00 |
| 172 | Столик для операционной с 3 колесами O75 мм | 6 | 236 236,68 | 39 372,78 |
| 173 | Подставка с одним тазом высокая (1 таз объемом 6,5 л.), Размеры: 510*510*810 мм. | 2 | 107 173,56 | 53 586,78 |
| 174 | Подставка с двумя тазами (2 таза объемом 4,8 л.), с 5 колесами O 50 мм. Нерж.сталь. | 2 | 123 657,68 | 61 828,84 |
| 175 | Подставка для мусора с одним тазом. Материал - нержавеющая сталь/ 750*400 мм/ Передвижная на колесах. | 8 | 261 183,28 | 32 647,91 |
| 176 | Перевязочная тележка. Производство: Финляндия, Мериввара. | 6 | 1 077 637,50 | 179 606,25 |
| 177 | Столик инструментальный (манипуляционный) 775*515*955 мм. | 5 | 412 509,85 | 82 501,97 |
| 178 | Тележка для размещения контейнеров дезинфекции. В комплекте контейнеры КДС3, КДС5 и КДС10 | 5 | 55 259,50 | 11 051,90 |
| 179 | Тележка для размещения контейнеров дезинфекции. В комплекте контейнеры: два КДС3, КДС5. | 20 | 193 722,40 | 9 686,12 |
| 180 | Контейнер пластиковый для дезинфекции 1 литр. | 20 | 17 407,00 | 870,35 |
| 181 | Контейнер пластиковый для дезинфекции 3 литра. | 20 | 20 188,00 | 1 009,40 |
| 182 | Монитор Samsung S 20A300N | 6 | 39 187,38 | 6 531,23 |
| 183 | ПЭВМ А5000МВ Pentium G630/2Гб | 6 | 143 345,10 | 23 890,85 |
| 184 | Samsung SCX-4623F | 1 | 8 501,62 | 8 501,62 |
| 185 | Samsung SCX-3200 | 6 | 38 940,18 | 6 490,03 |
| 186 | UPS Cyber Power DX600E | 6 | 12 341,46 | 2 056,91 |
| 187 | Logitech B110 Optical Mouse | 6 | 1 390,50 | 231,75 |
| 188 | Logitech Deluxe 250 | 6 | 2 441,10 | 406,85 |
| 189 | Сетевой фильтр | 6 | 1 130,94 | 188,49 |
| 190 | Лоток горизонтальный С черный | 60 | 4 043,78 | 67,40 |
| 191 | Набор настольный 10 предметов MINI DESK; черный | 20 | 2 939,62 | 146,98 |
| 192 | Папка - регистратор 70 мм. Мраморный серый разборный Basic | 30 | 2 016,74 | 67,22 |
| 193 | Огранайзер с хлястиком, к/зам черный | 15 | 1 989,96 | 132,66 |
| 194 | Ерш для унитаза | 35 | 16 222,50 | 463,50 |
| 195 | Сиденье к унитазу | 20 | 2 472,00 | 123,60 |
| 196 | Карниз с U-шиной 240 см | 33 | 19 715,23 | 597,43 |
| 197 | Жалюзи | 50 | 77 250,00 | 1 545,00 |
| 198 | Вывеска | 1 | 146 890,36 | 146 890,36 |
| 199 | Табличка на кабинет | 183 | 41 467,80 | 226,60 |
| 200 | Табличка | 1 | 473,80 | 473,80 |
| 201 | Табличка | 1 | 885,80 | 885,80 |
| 202 | Лампа настольная | 20 | 30 900,00 | 1 545,00 |
| 203 | Интерфейс 4-направл. Legrand кат. 078230. | 8 | 348 152,39 | 43 519,05 |
| 204 | Источник питания для световых индикаторов 6М Legrand кат. 078290. | 1 | 42 230,17 | 42 230,17 |
| 205 | Блок питания шины EIB Legrand кат. 078293. | 1 | 72 529,97 | 72 529,97 |
| 206 | ЯЧЕЙКА ЯКНО-6-У1 | 2 | 1 292 041,06 | 646 020,53 |
| 207 | КОМПЛЕКТНАЯ ТРАСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 2КТПНТ-250-6/0,4-97У1 | 1 | 2 824 714,15 | 2 824 714,15 |
| 208 | Задвижки с элекроприводом 30ч906бр диаметром 100 мм | 1 | 14 171,32 | 14 171,32 |
| 209 | ЗАВЕСА ВОЗДУШНАЯ ТЕПЛОВАЯ SСRЕЕN МАSТЕR LG8 | 1 | 41 505,20 | 41 505,20 |
| 210 | ТЕРМОСТАТ SR12 | 1 | 5 100,65 | 5 100,65 |
| 211 | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ МР32 | 1 | 4 250,54 | 4 250,54 |
| 212 | НАСОСНАЯ УСТАНОВКА WILО-СОМFОRТ СО-2 МVIS803/ЕR | 1 | 382 397,81 | 382 397,81 |
| 213 | НАСОСНАЯ УСТАНОВКА WILО-СОМFОRТ СОR-3 МVIS203/ЕR | 1 | 549 918,71 | 549 918,71 |
| 214 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ С ЭЛ.ПРИВОДОМ НL710 2Е | 3 | 262 684,34 | 87 561,45 |
| 215 | БАКТЕРИЦИДНАЯ УСТАНОВКА "РОСА-УФ-3,5" | 1 | 42 538,25 | 42 538,25 |
| 216 | ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ГП1-2(1200Х500Х1000) | 1 | 12 109,57 | 12 109,57 |
| 217 | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА НАПОЛЬНАЯ JЕТNЕD 60-35.4D-28 | 1 | 101 362,68 | 101 362,68 |
| 218 | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА НАПОЛЬНАЯ JЕТNЕD 80-50.6D-40 | 2 | 289 436,17 | 144 718,09 |
| 219 | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА НАПОЛЬНАЯ С.I.С. JАN НRЕВЕС S.R.О. С.I.С.-НL6.3 | 1 | 431 053,89 | 431 053,89 |
| 220 | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА НАПОЛЬНАЯ С.I.С. JАN НRЕВЕС S.R.О. С.I.С.-НL5 | 1 | 395 549,42 | 395 549,42 |
| 221 | ШУМОГЛУШИТЕЛЬ NК 60-35 | 1 | 7 100,89 | 7 100,89 |
| 222 | ШУМОГЛУШИТЕЛЬ NК 80-50 | 2 | 21 002,60 | 10 501,30 |
| 223 | КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С.I.С.-НL6,3 JАN НRЕВЕС S.R.О. | 1 | 512 664,05 | 512 664,05 |
| 224 | КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАЦИОННЫЙ БЛОК 38LZА100 | 2 | 390 048,76 | 195 024,38 |
| 225 | КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАЦИОННЫЙ БЛОК 38LZА080 | 1 | 175 021,88 | 175 021,88 |
| 226 | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С СЕРВОПРИВОДОМ 0-10V ТИП RВ32МD200У | 1 | 20 002,49 | 20 002,49 |
| 227 | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ СНR 50-30 | 1 | 3 750,47 | 3 750,47 |
| 228 | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ СНR 40-20 | 2 | 5 800,74 | 2 900,37 |
| 229 | ЭЛ.ПРИВОД GМА321/1Е С ЗАСЛОНКОЙ | 3 | 37 204,70 | 12 401,57 |
| 230 | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ СНR 60-30 | 3 | 12 001,48 | 4 000,49 |
| 231 | ЭЛ.ПРИВОД К ЗАСЛОНКЕ GМА321.1Е | 6 | 74 409,40 | 12 401,57 |
| 232 | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ СНR 80-50 | 2 | 12 501,58 | 6 250,79 |
| 233 | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ СНR 50-25 | 1 | 3 150,39 | 3 150,39 |
| 234 | КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ КСН315 | 3 | 3 300,46 | 1 100,15 |
| 235 | ЭЛ.ПРИВОД GМА321.1Е | 5 | 62 007,83 | 12 401,57 |
| 236 | КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ КСН200 | 2 | 1 500,18 | 750,09 |
| 237 | ФИЛЬТ"РОСА-СУПЕР 4000" В КОМПЛЕКТЕ С ПРЕДФИЛЬТРОМ И ПОСТФИЛЬТРОМ ПФ1000 | 1 | 288 502,84 | 288 502,84 |
| 238 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПЕННЫЙ ОВП-10 | 24 | 18 741,85 | 780,91 |
| 239 | КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАЦИОННЫЙ БЛОК САRRIЕR 38АUDА12А ОG9 | 2 | 559 820,35 | 279 910,18 |
| 240 | КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАЦИОННЫЙ БЛОК САRRIЕR 38АUZА08А ОG9 | 1 | 183 819,37 | 183 819,37 |
| 241 | ЭЛ.ПРИВОД К ЗАСЛОНКЕ GМА 321.1Е | 2 | 24 803,13 | 12 401,57 |
| 242 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ С ЭЛ.ПРИВОДОМ ДИАМ.110ММ НL7102Е | 1 | 87 561,45 | 87 561,45 |
| 243 | Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-63А | 1 | 147,81 | 147,81 |
| 244 | Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-63А | 9 | 1 780,17 | 197,80 |
| 245 | Пускатели электромагнитные нереверсивные, без реле ПМА-0100 У3В ПМА-0140 | 2 | 471,05 | 235,53 |
| 246 | Пускатели электромагнитные нереверсивные, без реле ПМА-0101 УХЛ4В ПМА-0445,ПМА-0240 | 16 | 4 686,17 | 292,89 |
| 247 | Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-3232П У3В ПМА-3162 | 3 | 3 776,62 | 1 258,87 |
| 248 | Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-3232П У3В ПМА-3262 | 2 | 2 517,75 | 1 258,88 |
| 249 | Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-4142 У2В ПМА-4162 | 1 | 2 012,47 | 2 012,47 |
| 250 | РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ ТРЕХФАЗНЫЙ RD4 | 1 | 17 802,22 | 17 802,22 |
| 251 | РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ ТРЕХФАЗНЫЙ RD7 | 2 | 46 805,87 | 23 402,94 |
| 252 | РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ VLТ2840D | 2 | 78 509,09 | 39 254,55 |
| 253 | ТРАНСФОРМАТОР МЕДИЦИНСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРО-10000М ИСП.2 (АВТ.16А 2Р-9ШТ.) | 2 | 548 809,16 | 274 404,58 |
| 254 | ТРАНСФОРМАТОР МЕДИЦИНСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРО-10000М ИСП.2 (АВТ.16А 2Р-10ШТ.) | 1 | 137 727,98 | 137 727,98 |
| 255 | ТРАНСФОРМАТОР МЕДИЦИНСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРО-10000М ИСП.2 (АВТ.16А 2Р-6ШТ.) | 1 | 135 625,27 | 135 625,27 |
| 256 | ПОСТ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПДК-02 | 4 | 60 558,29 | 15 139,57 |
| 257 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ S201С2,2А | 5 | 2 393,00 | 478,60 |
| 258 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ S201С63,63А | 4 | 1 628,43 | 407,11 |
| 259 | ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ RЕ2G | 2 | 17 170,46 | 8 585,23 |
| 260 | ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ SI-RS11 | 3 | 6 876,52 | 2 292,17 |
| 261 | ПУСКАТЕЛЬ ПМ12-010230У3,10А,220В | 1 | 725,15 | 725,15 |
| 262 | РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ2 | 1 | 478,07 | 478,07 |
| 263 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ХАL-D363М | 12 | 30 668,29 | 2 555,69 |
| 264 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА77-31-3, 80А, 100А | 9 | 4 472,57 | 496,95 |
| 265 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА77-29-3, 10А, 16А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А | 61 | 6 496,34 | 106,50 |
| 266 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА77-29-1, 10А, 16А,25А | 63 | 2 129,31 | 33,80 |
| 267 | УЗО+АВТОМАТ СВДТ-122 16А, 30МА,СВДТ-222 25А, 30МА | 19 | 9 442,10 | 496,95 |
| 268 | СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ МОЩНОСТЬЮ 100КВА (80КВТ) Ц:2113434:1,18:2,89.1,012 | 1 | 2 221 976,93 | 2 221 976,93 |
| 269 | Выключатели автоматические АК63-1М У3 I-63А | 2 | 649,54 | 324,77 |
| 270 | Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП6 М3 | 1 | 126,44 | 126,44 |
| 271 | Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП7 М3 | 1 | 145,04 | 145,04 |
| 272 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ XAL-D134 | 6 | 2 722,81 | 453,80 |
| 273 | Посты управления кнопочные ПКЕ212-3 У3 ПКЕ222-1 | 12 | 5 930,70 | 494,23 |
| 274 | КОМПЛЕКТ МОНТАЖНОЙ АРМАТУРЫ МА | 2 | 454,33 | 227,17 |
| 275 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ЖИДКОСТИ ПРЭМ2-50 | 2 | 35 410,43 | 17 705,22 |
| 276 | ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ "ЭЛЬФ-01" | 1 | 7 951,03 | 7 951,03 |
| 277 | КОМПЛЕКТ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ КТПТР-01 | 1 | 1 774,78 | 1 774,78 |
| 278 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАНАЛЬНЫЙ SТК-1 | 5 | 10 501,30 | 2 100,26 |
| 279 | ПОГРУЖНОЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ VSР | 5 | 9 751,28 | 1 950,26 |
| 280 | ПОГОДНЫЙ ДАТЧИК ТАD-Z2 | 1 | 2 000,25 | 2 000,25 |
| 281 | ТЕРМОСТАТ КАПИЛЛЯРНЫЙ АZТ-6 | 6 | 33 004,22 | 5 500,70 |
| 282 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДРД-5 | 5 | 9 251,21 | 1 850,24 |
| 283 | ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ SТN | 2 | 1 800,47 | 900,24 |
| 284 | ДАТЧИК КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ SТР | 2 | 2 200,31 | 1 100,16 |
| 285 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМОЙ АSW210-W-30 | 3 | 134 866,89 | 44 955,63 |
| 286 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМОЙ АSW236-W-30 | 2 | 180 022,48 | 90 011,24 |
| 287 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ-ВЛАЖНОСТИ КОМНАТНЫЙ НТ12 | 1 | 2 500,32 | 2 500,32 |
| 288 | КАНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ТLН3 | 1 | 4 000,49 | 4 000,49 |
| 289 | КАНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ LRF105 | 1 | 6 000,74 | 6 000,74 |
| 290 | ПОГРУЖНОЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ ТVD1 | 1 | 2 250,30 | 2 250,30 |
| 291 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ D592Z22 | 3 | 12 001,48 | 4 000,49 |
| 292 | КОНТРОЛЛЕР МАГИСТРАЛЬНО-МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ВМR410-СWЕВ | 1 | 40 004,99 | 40 004,99 |
| 293 | БЛОК ВВОДА-ВЫВОДА ВМF410 | 1 | 3 000,39 | 3 000,39 |
| 294 | ТРАНСФОРМАТОР ТF25 | 1 | 2 000,25 | 2 000,25 |
| 295 | АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ | 3 | 51,55 | 17,18 |
| 296 | РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЭ-37 | 1 | 525,33 | 525,33 |
| 297 | ТУМБЛЕР ТВ1-1 Ц:42:1,18:2,14.1,012 | 1 | 59,63 | 59,63 |
| 298 | ШИТ ЩУПВ К1 | 1 | 40 004,99 | 40 004,99 |
| 299 | ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ПИТАНИЯ К.Н.78290 LЕGRАND | 1 | 23 633,22 | 23 633,22 |
| 300 | ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ПИТАНИЯ К.Н.78293 LЕGRАND | 1 | 41 113,54 | 41 113,54 |
| 301 | КНОПКА НА 2 МОДУЛЯ,6А К.Н.77040 LЕGRАND | 27 | 6 144,01 | 227,56 |
| 302 | ПУЛЬТ ВЫЗОВА НА 128 ПАЛАТ,К.78216,LЕGRАND | 1 | 55 828,40 | 55 828,40 |
| 303 | ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ RНIТНМ СМG | 37 |  | 0,00 |
| 304 | МЕЖМОДУЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС USВ | 1 | 1 658,72 | 1 658,72 |
| 305 | КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 25Х25 | 1 | 267,94 | 267,94 |
| 306 | КОНТРОЛЛЕР СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 5.2 ЕТНЕRNЕТ | 1 | 11 100,53 | 11 100,53 |
| 307 | КОНТРОЛЛЕР ЛОКАЛЬНОЙ ШИНЫ РRО | 1 | 8 293,51 | 8 293,51 |
| 308 | ДАТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ НА 3 ВХОДА | 2 | 535,89 | 267,95 |
| 309 | ЛИФТОВОЙ БЛОК ЛБ6-Р | 2 | 10 717,77 | 5 358,89 |
| 310 | ЛОКАЛЬНАЯ ШИНА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (ЛБ-КМИ) С МОДУЛЕМ ГРОЗОЗАЩИТЫ | 2 | 16 587,03 | 8 293,52 |
| 311 | МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ | 2 | 893,15 | 446,58 |
| 312 | ГРОМКОГОВОРОИТЕЛЬ 3Х-ПРОГРАММНЫЙ | 46 | 21 813,55 | 474,21 |
| 313 | ТЕЛЕФОН КХ-Т7730 РАNАSОNIС | 14 | 52 377,68 | 3 741,26 |
| 314 | АТС РАNАSОNIС КХ-ТЕМ824RU | 1 | 25 226,50 | 25 226,50 |
| 315 | АДАПТЕР АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ | 1 | 7 417,66 | 7 417,66 |
| 316 | ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР | 1 | 25 085,92 | 25 085,92 |
| 317 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ "С2000М" | 1 | 6 394,74 | 6 394,74 |
| 318 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРМ"ОРИОН" ИСП.127 | 1 | 66 607,49 | 66 607,49 |
| 319 | ПРИБОР "СИГНАЛ-20П SМD" | 2 | 5 901,72 | 2 950,86 |
| 320 | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ "СКАТ-1200У" | 6 | 30 349,65 | 5 058,28 |
| 321 | АККУМУЛЯТОР АКБ-12,12А.Ч | 3 | 2 043,65 | 681,22 |
| 322 | БЛОК ИНДИКАЦИИ "С2000-БИ" | 1 | 4 262,45 | 4 262,45 |
| 323 | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЛЕЙНЫЙ БЛОК "С2000-СП"ИСП.01 | 1 | 1 671,68 | 1 671,68 |
| 324 | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ "СКАТ-1200У2" | 1 | 10 352,29 | 10 352,29 |
| 325 | АККУМУЛЯТОР АКБ12,12А.Ч | 3 | 2 043,65 | 681,22 |
| 326 | АККУМУЛЯТОР АКБ-12,26А.Ч | 1 | 1 414,33 | 1 414,33 |
| 327 | ВЫНОСНОЕ УСТРОЙСТВО ОПТИЧЕСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ВУОС | 29 | 2 194,57 | 75,67 |
| 328 | Редуктор кислородный БКО-50-4 | 6 | 10 912,48 | 1 818,75 |
| 329 | Вакуумная станция МЕДИВАК 2Х40/500 | 1 | 1 752 828,88 | 1 752 828,88 |
| 330 | Станция медицинского сжатого воздуха CA-810-DG | 1 | 2 570 694,83 | 2 570 694,83 |
| 331 | СТОИМОСТЬ ЛИФТА KONE TranSistm MonoSpace tm | 1 | 3 534 495,01 | 3 534 495,01 |
| 332 | СТОИМОСТЬ ЛИФТА KONE MiniSpace tm-3000x | 1 | 1 632 620,41 | 1 632 620,41 |
| 333 | ВЕНТИЛЬ КС-79800-09 | 1 | 378 655,80 | 378 655,80 |